注册产品标准编制说明主要内容

- 起草注册产品标准工作概况

起草注册产品标准主要工作，包括：

ａ）目的意义

ｂ）几个主要阶段

- 标准主要内容确定的依据，包括：

a）国内外文献资料、专利、检索；

b）设计验证、自检报告、数据；

c）公式推理、调研→医院。

2）与人体接触的材料是否已在临床应用过，安全性、可靠性是否已得出证明。

ａ）已应用过→大家公认的

ｂ）刚开始应用、未普及→要求

（在专业、行业刊物上发表，临床单位是否应用过情其安全性、可靠性是否得到证明）。

ｃ）新材料→生物学评价 报告。产品使用状态介绍清楚，类别（接触、非接触、有源、无源器械、诊断、治疗）部位（体表、体内、腔道）时间 ≤60 m i n　　1 h～2 4 h    1～30日、 ＞30日

3）机电类产品

ａ）产品概述→（结构、工作原理、预期目的和用途）

ｂ）强制性标准情况

ｃ）降低风险的程度 安全措施→保护操作者 保护使用者

4）管理类别确定的依据

ａ）产品分类目录

ｂ）产品分类规则

5）引用或参照相关标准和资料

6）产品试验方法、自测报告

- 与国内外同类产品标准的对比。

- 采用国际标准情况。

- 征求用户意见情况

1）征求意见的处理情况

2）涉及技术指标的认同情况

3）对标准评审的意见（参加评审的人员包括市级医院主治医师、工程技术人员、检测人员）

六、其它需要说明的内容

注册产品标准编制说明主要内容

- 与人体接触的材料是否已在临床上应用过，其安全性、可靠性是否得到证明：

  - 已应用于临床——大家公认的（输液器、心脏瓣膜）；

  - 刚开始应用，未普及——（提供证明材料、在专业、行业、刊物上发表、临床单位应用其安全性、可靠性得到证明）；

  - 新材料——必须进行生物学评价；

- 引用或参照的相关标准和资料：

引用文件的排列顺序：GB、YY、ISO、IEC标准等，并按标准的顺序号排列。

- 管理类别确定的依据：

  - 产品分类目录；

  - 产品分类规则；

- 产品概述及主要技术条款确定的依据：

（针对主要性能、使用性能、安全性能）

  - 产品概述（结构、工作原理、预期目的和用途）；

  - 强制性标准执行情况的说明；

  - 风险分析与评价——结合对应的指标；

- 产品自测报告：

（对自测报告的分析与评价、指标数据、方法其合理性、有效性、安全性、可操作性）

- 其它需要说明的内容：

- 履行内部审查程序、结论意见、法人签字；

- 邀请专家评审意见、处理用户意见等内容。